Tematica concurs Inginer de cercetare recunoscut, cod COR 211101:
1. Noțiuni fundamentale de electricitate și electromagnetism
· Sarcina electrică, câmpul electric și potențialul electric. 
· Curentul electric, tensiunea și rezistența electrică. 
· Legea lui Ohm și legile lui Kirchhoff. 
· Puterea și energia electrică. 
· Circuite electrice de curent continuu și curent alternativ. 
· Câmpul magnetic și inducția electromagnetică. 
· Comportarea rezistoarelor, condensatoarelor și bobinelor în circuite electrice. 
2. Circuite electrice și electronice utilizate în echipamentele stațiilor seismice
· Componente electrice și electronice pasive și active. 
· Rezistoare, condensatoare, inductoare, diode și tranzistoare. 
· Redresoare, filtre și stabilizatoare de tensiune. 
· Surse de alimentare. 
· Circuite de protecție, comandă și semnalizare. 
· Principii de verificare și depanare a circuitelor electrice și electronice. 
3. Sisteme de alimentare cu energie electrică ale stațiilor seismice
· Alimentarea de la rețeaua de energie electrică și alimentarea autonomă. 
· Surse de alimentare de rezervă. 
· Acumulatori: caracteristici, încărcare, descărcare și întreținere. 
· Dimensionarea consumului energetic al unei stații seismice. 
· Monitorizarea parametrilor sistemului de alimentare. 
· Identificarea și diagnosticarea defecțiunilor sistemelor de alimentare. 
4. Măsurări electrice, verificarea și diagnosticarea echipamentelor stațiilor seismice
· Măsurarea tensiunii, curentului și rezistenței electrice. 
· Utilizarea aparatelor de măsură. 
· Verificarea continuității circuitelor și cablurilor. 
· Verificarea surselor de alimentare și a acumulatorilor. 
· Identificarea întreruperilor, scurtcircuitelor și contactelor electrice necorespunzătoare. 
· Identificarea și localizarea defecțiunilor. 
· Mentenanța preventivă și corectivă a echipamentelor. 
5. Protecția electrică a echipamentelor și instalațiilor stațiilor seismice
· Protecția împotriva supracurenților, scurtcircuitelor și supratensiunilor. 
· Legarea la pământ și rolul acesteia. 
· Protecția echipamentelor electronice împotriva perturbațiilor electrice și electromagnetice. 
· Protecția echipamentelor instalate în teren. 
· Reguli generale de securitate în exploatarea și întreținerea instalațiilor electrice. 
6. Instalarea și punerea în funcțiune a unei stații seismice
· Componentele principale ale unei stații seismice: senzor seismic/accelerometru, digitizor, sistem de sincronizare temporală, sistem de comunicații și sistem de alimentare. 
· Criterii generale pentru alegerea amplasamentului unei stații seismice. 
· Pregătirea amplasamentului și instalarea echipamentelor. 
· Instalarea, poziționarea, orientarea și conectarea senzorilor seismici. 
· Instalarea și conectarea digitizorului. 
· Instalarea sistemului GPS/GNSS pentru sincronizarea temporală. 
· Realizarea conexiunilor de alimentare, comunicație și împământare. 
· Instalarea sistemelor autonome de alimentare cu panouri fotovoltaice și acumulatori. 
· Protecția echipamentelor față de condițiile de mediu și supratensiuni. 
· Configurarea inițială și verificarea parametrilor de funcționare. 
· Verificarea comunicației și a transmiterii datelor. 
· Testarea și punerea în funcțiune a stației. 
· Monitorizarea parametrilor de stare și verificarea calității datelor după instalare. 
· Documentarea configurației și a intervențiilor efectuate la stație. 
7. Digitizoare și sisteme de achiziție a datelor seismice
· Principii privind achiziția și digitizarea semnalelor seismice. 
· Conversia analog-digitală și rezoluția digitizoarelor. 
· Rata de eșantionare și filtrarea semnalelor. 
· Conectarea senzorilor seismici și accelerometrici. 
· Sincronizarea temporală prin GPS/GNSS. 
· Achiziția, înregistrarea, stocarea și transmiterea datelor. 
· Parametrii de stare (State of Health – SOH). 
· Configurarea, monitorizarea și administrarea digitizoarelor. 
· Diagnosticarea problemelor de achiziție, sincronizare, comunicație și stocare. 
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