Tematica concurs Inginer de cercetare recunoscut, cod COR 251203, activitate Observatorul Seismologic Vrâncioaia:
1. Instalarea și exploatarea stațiilor seismice
· Componentele principale ale unei stații seismice: senzor seismic/accelerometru, digitizor, sistem de sincronizare temporală, alimentare și comunicații. 
· Alegerea și pregătirea amplasamentului unei stații seismice. 
· Instalarea, orientarea și conectarea senzorilor seismici. 
· Instalarea și configurarea digitizoarelor și a sistemelor de achiziție. 
· Alimentarea și protecția electrică a echipamentelor. 
· Configurarea comunicațiilor și transmiterea datelor seismice în timp real. 
· Punerea în funcțiune și verificarea funcționării stației. 
2. Sisteme de achiziție bazate pe platforme Raspberry Pi
· Noțiuni generale privind arhitectura și funcționarea sistemelor Raspberry Pi. 
· Instalarea și configurarea sistemului de operare. 
· Configurarea interfețelor de rețea și a accesului de la distanță. 
· Instalarea și configurarea aplicațiilor necesare pentru achiziția și transmiterea datelor. 
· Conectarea și configurarea dispozitivelor și senzorilor utilizați pentru achiziția datelor. 
· Configurarea serviciilor pentru pornirea și funcționarea automată a aplicațiilor de achiziție. 
· Stocarea locală și transmiterea datelor către serverele centrale. 
· Monitorizarea funcționării sistemului și verificarea continuității datelor. 
· Diagnosticarea problemelor hardware, software și de comunicație. 
· Actualizarea, mentenanța și administrarea de la distanță a sistemelor Raspberry Pi.
3. Monitorizarea și mentenanța stațiilor seismice
· Monitorizarea parametrilor de funcționare și a stării echipamentelor. 
· Verificarea calității și continuității datelor înregistrate. 
· Verificări periodice și operațiuni de mentenanță preventivă. 
· Identificarea și diagnosticarea defecțiunilor hardware, de alimentare și de comunicație. 
· Depanarea și restabilirea funcționării stațiilor seismice. 
· Evidența și documentarea intervențiilor tehnice.
4. Sisteme de alimentare cu energie electrică ale stațiilor seismice
· Alimentarea de la rețeaua de energie electrică și alimentarea autonomă. 
· Surse de alimentare de rezervă. 
· Acumulatori: caracteristici, încărcare, descărcare și întreținere. 
· Dimensionarea consumului energetic al unei stații seismice. 
· Monitorizarea parametrilor sistemului de alimentare. 
· Identificarea și diagnosticarea defecțiunilor sistemelor de alimentare. 
5. Măsurări electrice, verificarea și diagnosticarea echipamentelor stațiilor seismice
· Măsurarea tensiunii, curentului și rezistenței electrice. 
· Utilizarea aparatelor de măsură. 
· Verificarea continuității circuitelor și cablurilor. 
· Verificarea surselor de alimentare și a acumulatorilor. 
· Identificarea întreruperilor, scurtcircuitelor și contactelor electrice necorespunzătoare. 
· Identificarea și localizarea defecțiunilor. 
· Mentenanța preventivă și corectivă a echipamentelor. 
6. Protecția electrică a echipamentelor și instalațiilor stațiilor seismice
· Protecția împotriva supracurenților, scurtcircuitelor și supratensiunilor. 
· Legarea la pământ și rolul acesteia. 
· Protecția echipamentelor electronice împotriva perturbațiilor electrice și electromagnetice. 
· Protecția echipamentelor instalate în teren. 
· Reguli generale de securitate în exploatarea și întreținerea instalațiilor electrice. 
7. Digitizoare și sisteme de achiziție a datelor seismice
· Principii privind achiziția și digitizarea semnalelor seismice. 
· Conversia analog-digitală și rezoluția digitizoarelor. 
· Rata de eșantionare și filtrarea semnalelor. 
· Conectarea senzorilor seismici și accelerometrici. 
· Sincronizarea temporală prin GPS/GNSS. 
· Achiziția, înregistrarea, stocarea și transmiterea datelor. 
· Parametrii de stare (State of Health – SOH). 
· Configurarea, monitorizarea și administrarea digitizoarelor. 
· Diagnosticarea problemelor de achiziție, sincronizare, comunicație și stocare. 
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